## description de l'installation
température de l'air |  | 32
hauteur de passage de gaine |  | 300
vitesse maxi |  | 4.7
numéro de tronçon | terminaison | tronçon amont | perte de charge des bouches | débit des tronçons
1 |  | - |  | 0.7
2 |  | 1 |  | 0.34
3 |  | 1 |  | 0.36
4 |  | 3 |  | 0.25
5 | bouche | 3 | 25 | 0.11
6 | bouche | 4 | 25 | 0.12
7 | bouche | 4 | 25 | 0.13
8 |  | 2 |  | 0.23
9 | bouche | 2 | 25 | 0.11
10 | bouche | 8 | 25 | 0.11
11 | bouche | 8 | 25 | 0.12
Méthode à j constant (équifriction)
1
9
2
8
11
10
3
5
6
7
4

## tableau des résultats
Sujet A |  | q | 32 | [°C] | a | 300 | [mm]
|  | r | 1.1585 | [kg/m3]
Tronçon | Qm | Qv | D | Dréel | b | Déq | V | Vréel | j | l | j.l | k | k.r.V²/2 | bouche | DP | circuit | Tronçons constitutifs | perte de charge | équilibrage
| [kg/s] | [m3/h] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m/s] | [m/s] | [Pa/m] | [m] | [Pa] |  | [Pa] |  | [Pa] |  |  | [Pa] | [Pa]
1 | 0.7 | 2175.2188 | 404.5818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1 | 1+2+9 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 0.34 | 1056.5349 | 281.966 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 1.3 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 1+2+8+10 | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0.36 | 1118.684 | 290.1407 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 1.3 | #VALUE! |  | #VALUE! | 3 | 1+2+8+11 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 0.25 | 776.8639 | 241.7839 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | #VALUE! | 1.3 | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 | 1+3+5 | #VALUE! | #VALUE!
5 | 0.11 | 341.8201 | 160.3813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | bouche | #VALUE! | 5 | 1+3+4+6 | #VALUE! | #VALUE!
6 | 0.12 | 372.8947 | 167.5128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | #VALUE! | 1.3 | #VALUE! | bouche | #VALUE! | 6 | 1+3+4+7 | #VALUE! | #VALUE!
7 | 0.13 | 403.9692 | 174.3528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | bouche | #VALUE!
8 | 0.23 | 714.7148 | 231.911 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 0.38 | #VALUE! |  | #VALUE! | Pventilateur | #VALUE! | [W]
9 | 0.11 | 341.8201 | 160.3813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | #VALUE! | 1.3 | #VALUE! | bouche | #VALUE!
10 | 0.11 | 341.8201 | 160.3813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | bouche | #VALUE!
11 | 0.12 | 372.8947 | 167.5128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 1.3 | #VALUE! | bouche | #VALUE!
12
13
14
15
16
17
18
19
20